Форма Запроса

Системной Гарантии Евролан

25 лет

Техническая информация

| Укажите верные значения |  |
| --- | --- |
| Подсистема #1 | Подсистема внутренних магистралей здания Горизонтальная подсистема |
| Среда передачи данных | Медная |
| Конструкция кабеля | U/UTP; U/FTP; F/UTP; F/FTP; S/FTP; SF/UTP; |
| Подсистема, категория | 5е; 6; 6А; 7; 7А; 8 |
| Стандарт тестирования | ISO 11801 |
| Метод тестирования | Стационарная линия (permanent link); канал (channel); одноконнекторная постоянная линия (Modular Plug Terminated Link (MPTL)). |
| Количество установленных линий |  |
| Количество сертифицированных линий |  |
| При необходимости, скопируйте форму для остальных подсистем и заполните ее данными |  |
| Укажите верные значения |  |
| Подсистема #2 | Подсистема внешних магистралей Подсистема внутренних магистралей здания Горизонтальная подсистема |
| Среда передачи данных | Волоконно-оптическая |
| Серия кабеля | Z12; T01; T02; T12; U01; U02; U04; L21; L21-TB; L04; L04-FG; L04-arial |
| Подсистема, категория | ОМ2; ОМ3; ОМ4; ОМ5; OS2 |
| Стандарт тестирования | ISO 14763-3 |
| Метод измерения | Измерение полных потерей в линии (OLTS) |
| Режим измерения | Двусторонний двунаправленный (DEBD) |
| Метод установки эталона | Метод одной перемычки / метод трех перемычек |
| Количество кабельных линий |  |
| Количество разваренных волокон |  |
| Количество сертифицированных волокон |  |
| При необходимости, скопируйте форму для остальных подсистем и заполните ее данными |  |
| Подсистема №3 |  |
| Подсистема №4 |  |
| … |  |

Заполненную регистрационную форму отправляйте по адресу: warranty@eurolan.ru

Общая информация:

| Конечный Пользователь (Название компании) |  |
| --- | --- |
| Адрес web-страницы |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон и email-адрес |  |
| Объект установки системы | Бизнес-центр, гостиничный комплекс, ЦОД, производство, административное помещение, торгово-развлекательный комплекс и т.д |
| Функции установленной СКС | Телефония, передача и обработка данных, WiFi, Internet, IP-сервисы, телеметрия в АСУТП, видеонаблюдение, СКУД, TV, пожарная/охранная сигнализация, технологическое/производственное оборудование, банковский процессинг и т.д |
| Точный адрес установки СКС |  |
| Дата сдачи СКС на объекте |  |
| Авторизованный Партнер Eurolan (Название компании) |  |
| Номер сертификата авторизации |  |
| Адрес web-страницы |  |
| Точный фактический адрес Партнера |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон и email-адрес |  |

Заполненную регистрационную форму отправляйте по адресу: warranty@eurolan.ru

НИЖЕ ПРИВЕДЕН ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма Запроса

Системной Гарантии Евролан

25 лет

Техническая информация

| Укажите верные значения |  |
| --- | --- |
| Подсистема #1 | Горизонтальная подсистема |
| Среда передачи данных | Медная |
| Конструкция кабеля | U/UTP |
| Подсистема, категория | 6А |
| Стандарт тестирования | ISO 11801 |
| Метод тестирования | Стационарная линия (permanent link) |
| Количество установленных линий | 1000 |
| Количество сертифицированных линий | 1000 |
| При необходимости, скопируйте форму для остальных подсистем и заполните ее данными |  |
| Укажите верные значения |  |
| Подсистема #2 | Подсистема внутренних магистралей здания |
| Среда передачи данных | Волоконно-оптическая |
| Серия кабеля | T01 |
| Подсистема, категория | ОМ4 |
| Стандарт тестирования | ISO 14763-3 |
| Метод измерения | Измерение полных потерей в линии (OLTS) |
| Режим измерения | Двусторонний двунаправленный (DEBD) |
| Метод установки эталона | Метод одной перемычки |
| Количество кабельных линий | 3 |
| Количество разваренных волокон | 72 |
| Количество сертифицированных волокон | 72 |

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

Главная информация:

| Конечный Пользователь (Название компании) | ООО «ХраниДоставка» |
| --- | --- |
| Адрес web-страницы | ХраниДоставка |
| Контактное лицо | Огонь Лидия Доброславовна |
| Контактный телефон и email-адрес | +7 999 000-00-00 |
| Объект установки системы | Бизнес-центр, административное помещение |
| Функции установленной СКС | Телефония, передача и обработка данных, WiFi, Internet, IP-сервисы, производственное оборудование, банковский процессинг |
| Точный адрес установки СКС | Нижегородская обл., р-н Зюзино, с. Дьяково, ул. Страстная, стр. 13 |
| Дата сдачи СКС на объекте | 01.01.2025 |
| Авторизованный Партнер Eurolan (Название компании) | ООО «Наши Люди» |
| Номер сертификата авторизации | EAP-0001-RU |
| Адрес web-страницы | https://наши.люди/ |
| Точный фактический адрес Партнера | 1439111, МО, г.о. Тюльпаново, г. Тюльпанов Бетонозаборный мкр., ул. Майская, д. 1, к. 1 |
| Контактное лицо | Алерт Джон Малкович |
| Контактный телефон и email-адрес | +7 999 999 0000 алерт@наши.люди |

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ